| Наименование органа государственного контроля, которым проводилась проверка | Дата проверки (месяц окончания) | Краткое описание каждого нарушения, установленного проверкой со ссылкой на НПА* | Срок устранения нарушения | Информация об устранении нарушений с указанием срока, если не устранено, то указать причины | Количество протоколов об административном правонарушении (с указанием статьи, суммы штрафа, кем оплачен штраф) | Количество выданных предписаний, требований (указать исполнено или нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прокуратура Тамалинского района Пензенской области | 25.01.2021 | Отсутствие технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты для технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности на объекте (п.54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | 30 дней | - во исполнение п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г.№1479) в стационарном отделении для престарелых и инвалидов МБУ «КЦСПСиД» Тамалинского района по адресу: Тамалинский район, с.Вишневое, ул.Центральная д.3, обеспечено наличие технической документации изготовителя технических средств ,функционирующих в составе систем противопожарной защиты; - обеспечено техническое обслуживание средств пожарной безопасности на объекте (договор на 2021 год №88/01/21Т от 11.01.2021 г.; договор №3/21 на техническое обслуживание установок автоматической системы пожарной сигнадизации от 11.01.2021) - журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте защиты имеется . - рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников МБУ «КЦСПСиД» Тамалинского района допустивших ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее нарушения. | 0 | 0 |
| Прокуратура Тамалинского района Пензенской области | 03.06.2021 | п.9.25 СП 2.1.3678-20 Санпин отсутствует закрытая кабина в туалете у мужчин, держатели туалетной бумаги п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20 отделка стен в обеденном зале, процедурном кабинете,потолка в 3 х комнатах имеет дефекты п.2.7, п.9.22 СП 2.1.3678-20 отделка стен туалетной комнаты для женщин, ванной комнаты кафелем имеет дефекты п.9.24 СП 2.1.3678-20 на мягкой мебели не используются съемные чехлы п.9.21 СП 2.1.3678-20 линолеум складского помещения изношен п.3.8,п.3.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» холодильное оборудование на пищеблоке и в складском помещении не оборудованы термометрами. | 30 дней | Во исполнении п.9.25 СП 2.1.3678-20 Санпин установлены закрытая кабина в туалете у мужчин и держатели туалетной бумаги п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20 осуществлена отделка стен в обеденном зале, процедурном кабинете и потолок в 3 х комнатах п.2.7, п.9.22 СП 2.1.3678-20 устранены в отделке стен туалетной комнаты для женщин, ванной комнате дефекты в кафеле п.9.24 СП 2.1.3678-приобретены съемные чехлы п.9.21 СП 2.1.3678-20 приобретен линолеум п.3.8,п.3.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» холодильное оборудование на пищеблоке и в складском помещении оснащено термометрами. | Постановление об адм.правонарушении ч.1 ст.14.4 КоАП РФ Штраф 3000 руб. Оплачен директором МБУ «КЦСПСиД» Тамалинского района | Представление №171 от 17.06.2021 Исполнено |

* В случае если нарушений много, то перечислить наиболее значимые нарушения

Директор МБУ «КЦСПСиД» Тамалинского района                                                                                  Липкина Н.Н.